2023年暑期校内施工安全管理规范

为做好暑期校内施工安全管理工作，维护学校正常的秩序，特制定《2023年暑期校内施工安全管理规范》，具体要求如下：

一、工作原则

按照“谁主管、谁负责”的原则，校内施工项目的主管部门均要做切实肩负起对施工队伍、施工区域、施工作业的安全管理责任，加强施工单位的安全教育和人员管理。

二、安全管理要求

1.施工单位必须根据《安全生产法》《消防法》等有关法律、法规和学校相关规定，建立健全安全生产责任制和安全作业规程，消除事故隐患，防止出现工伤事故、火灾事故和治安案事件。

2.所有施工队伍进驻施工前，均需由施工主管部门提前3天向学校保卫部门做安全施工报备。

（1）按照实有人口管理要求，提交进校施工人员花名册和施工车辆入校花名册（如有）。

（2）办理入校施工吊牌，按照“一人一证”的原则，做好施工吊牌的登记领取，进出校区均需持牌出入。

（3）签订《施工单位治安、消防安全告知书》，如施工过程中需要动用明火，还需提前办理动火证。

三、日常安全管理要求：

（见安全告知书）

四、保卫处安全施工报备地点：

1.松江校区：信息楼134办公室（近信息楼机动车车库入口）

2.学生社区：西门门卫室

3.古北校区：门卫室

党委保卫部（处）

2023年6月21日

校内施工报备表

| 施工项目名称 |  | 施工时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工区域 |  | 具体位置 |  |
| 承建公司公称 |  | 公司法人 |  |
| 项目现场负责人 |  | 联系方式 |  |
| 施工人数 |  | 是否动用明火 |  |
| 项目主管部门 |  | 项目主管部门 负责人 |  |
| 项目主管部门 分管负责人 |  | 联系方式 |  |

项目主管部门（盖章）：

填报日期：

施工单位治安、消防安全告知书

松江校区□       古北校区□       学生社区□（请勾选）

_______________(施工单位名称)

施工项目名称：           施工起止期限：

施工负责人：             联系方式：

为保障我校师生员工的生命及财产安全,根据国家相关治安、消防安全法律、法规,并结合我校实际情况,特制定装饰、装修公司在我校内施工和防火安全责任告知书：

1．凡在校内任何部位因装饰、装修需动火施工作业的单位必须在施工前三天内向校保卫部门提出申请，经同意后方可实施。

2．装修施工动火前要认真清理现场及周围的可燃和易燃物品，并配置一定数量的灭火器材。

3．施工现场所有人员必须遵守学校《消防安全管理规定》，严禁在室内吸烟，严禁违章操作用电。

4.在装修施工作业的过程中，发生事故时，必须马上采取措施处理，并及时向保卫部门和校内主管部门报告。

5．施工过程中，不得损坏和影响技防、消防设施的正常使用（包括摄像机、报警器及其线路、烟感报警器、喷淋、消火栓等设备及其线路、管道）。如因施工造成损失的，由施工方负责复原并承担所有费用，并由校保卫处进行验收。

6．不得在施工场所住宿、做饭、不得使用大功率电器。

7．装修施工及动火相关单位或个人凡因违背承诺书条款或造成损失，情节较轻的给予批评教育,处以罚款；情节严重的除赔偿经济损失外，还要依法追究其单位或个人的法律责任。

8．施工期间不得影响校内正常的教学、工作秩序，不得违反我国相关法律法规。

9．本告知书一式三份,施工单位、主管部门和保卫处各持一份。

上海对外经贸大学保卫处

日期：

一、施工人员花名册

□松江校区□古北校区□学生社区

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 工种 | 班组 | 联系方式 | 申报日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、施工车辆花名册

□松江校区□古北校区□学生社区

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 车牌号码 | 联系 方式 | 申报 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |

注明：1.报备时间：施工前3天完成表格并报至保卫处，人员名单有变化应及时更新并报告。2.联系方式：松江校区—蒋建伟，联系电话：13636420455；学生社区—何学勇，联系电话：13761022535；古北校区—彭根生，联系电话：15201972497。

施工现场动火证申请书

编号：

| 动火 单位 |  |  | 动火须知 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动火 原因 |  |  | 1、动火人必须持有特种作业人员操作证、动火证、按操作规程动火。 2、配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。 3、遇有无法清除的易燃物必须采取防火措施。 4、结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患方可离开。 5、监护人员在作业前应察看现场，消除隐患；作业中应跟班看护；作业后督促做好清理。 |
| 动火 时间 |  |  |  |
| 动火人员（手机） |  |  |  |
| 动火地点 |  |  |  |
| 监护人员（手机） |  |  |  |
| 动火方式 |  |  |  |
| 防范措施 |  |  |  |
| 申请单位 （盖章） 申请单位负责人 （签名） |  | 动火单位 （盖章） 动火单位负责人 （签名） |  |

施工现场动火证

编号：

| 动火 单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动火 原因 |  |  |  |
| 动火 时间 |  |  |  |
| 动火 人员 |  |  |  |
| 动火 地点 |  |  |  |
| 监护 人员 |  |  |  |
| 动火须知 |  |  |  |
| 1、动火人必须持有特种作业人员操作证、动火证、按操作规程动火。 2、配有灭火器材，动火前清除5米内易燃易爆物品。 3、遇有无法清除的易燃物必须采取防火措施。 4、结束后必须对现场进行检查，确认无火灾隐患方可离开。 5、监护人员在作业前应察看现场，消除隐患；作业中应跟班看护；作业后督促做好清理。 |  |  |  |
| 申请单位 （盖章） 申请单位负责人 （签名） |  | 动火单位 （盖章） 动火单位负责人 （签名） | 校保卫处 （盖章） |